Ф.В. Корниенко

Увеличение  эффективности  испарительного конденсатора  компрессионных  холодильных машин

Аннотация

Рассмотрен вопрос повышения эффективности процесса охлаждения в компрессионных холодильных машинах  и бытовых холодильных приборах. Описан  новый  оригинальный способ охлаждения конденсатора компрессионной холодильной машины,  заключающийся в увлажнении поверхности конденсатора с последующим  её обдувом. Показана сложность теоретического анализа предложенного способа охлаждения и  обоснована необходимость экспериментальных исследований  предложенного процесса охлаждения хладагента в конденсаторе.

Ключевые слова: компрессионный холодильник, испарительный конденсатор, новый способ охлаждения хладагента, энергетические характеристики,  эффективность охлаждения.

05.02.13