Газодинамический подход к оценке потерь на теплоотдачу в простом газопроводе

А.В.Кулагин

Рассмотрим установившийся режим течения газа по некоторому газопроводу, представляющему собой обычную цилиндрическую трубу. Будем считать, что условия о равномерном распределении основных параметров газа в любом поперечном сечении такой трубы выполнены. Следует также отметить, что речь идет о термодинамической системе, в которой скорость движения газа будет дозвуковой. Работа газов при расширении при течении по такому газопроводу определяется уравнением [1-7]

τ=fωψθ(1−TT1)  ,                                       (1)

где T1- температура взрывчатого разложения, T- температура  газов в данный момент времени с учетом потерь на теплоотдачу, θ - поправочный коэффициент, который определяется в экспериментальных условиях.

Уравнение состояния для ωψ килограмма газа с учетом потерь на теплоотдачу определится зависимостью [1,2,4-7]

p(W−α)ψω=RTψω

Свободный объем можно рассчитать по формуле

(W−α)ψω=S(lψ+l) ,                                      (2)

где ψ- относительная толщина сгораемого продукта, ω- вес рабочей смеси в результате горения продукта, lψ- рабочая длина при движении продукта по газопроводу, l- длина газопровода в данный момент времени, R- универсальная газовая постоянная, W'- поправка на коволюм α.

В результате получаем зависимость pS(lψ+l)=RTωψ, в которой сила при сгорании рабочего продукта составит f≃RT1, тогда отношение температур представить следующей зависимостью

TT1=pS(lψ+l)fωψ

Подставим это соотношение  в уравнение работы (1), которое примет следующий вид

τ=fωψθpS(lψ+l)fωψ                   (3)

И соответственно правая часть числителя уравнения (3) выглядит такpS(lψ+l)=fωψ−θτ.

Полная работа продукта составит τ=ϕqV22g+τn, где ϕ- коэффициент учета второстепенных работ, q- вес продукта, V- скорость движения продукта,   τn- часть работы, связанная с потерями на тепло, p'- давление газов в данный момент времени, g- ускорение свободного падения.

Определим работу τn=fωψθΔTTTTTT1; подставив уравнение отношения температур, получим τn=pS(lψ+l)θΔTTTT, ΔTT=Nη, тогда система уравнений  в развернутом виде выглядит следующим образом:

τn=pS(lψ+l)θNη1−Nη;

τ=ϕqV22g+pS(lψ+l)θNη1−Nη;                             (4)

θτ=θϕqV22g+pS(lψ+l)θNη1−Nη

Подставим θτ из уравнений (3) в систему уравнений (4) имеем такие соотношения:

pS(lψ+l)=fωψ+θϕqV22g+pS(lψ+l)θNη1−Nη;

pS(lψ+l)(1−Nη1−Nη)=fωψ+θϕqV22g;

pS(lψ+l)=(1−Nη)(fωψ+θϕqV22g)

Устанавливаем связь между давлениями p и p для равных весовых количеств газа.

Полученное выше последнее уравнение с учетом формулы (3) расписываем так

pS(lψ+l)=RTωψ

Для давления р΄ имеем

p=RTωψlψ+l

Подобное соотношение представим и для давления р

p=RTωψlψ+l

Разделив почленно эти уравнения и помня, что T=T−ΔT, получим:

p(lψ+l)=(1−Nη)lψ+llψ+lp;

ΔTT=Nη;       ΔTT%=CM7.7740ω1Δη;

η=l0(V0+V)+a0b0(ln11−Va0−Va0);

0ω=4dкан+2lкан(см2см3);

dкан=dx; lкан=l0x;

a0=2716ηд(1−1−3227ηд)Vд;

b0=(a0Vд−1)lд; ηд=ϕqVд22gSlдpm;

V0=SI0gϕq; Vk=SgϕqIk(1−z0)

В этих зависимостях коэффициентСM берется по величине сгораемой части толщины продукта 2e1, η иη∂- коэффициенты местных потерь на входе и на выходе, параметры с символом «0» -  приведенные коэффициенты, либо соответствующие процесса, lкан и l∂- длина канала газопровода и его полная длина, χ- относительная длина газопровода.

1,1

2,2

Рис. 1. Потеря давления газа

Решая эту задачу можно учесть и потерю давления при внезапном расширении трубопровода (рисунок 1), которое     определяется по формуле Борда [4]

ΔРвр=υ1−υ222,

где V1 и V2 – скорости соответственно до и после расширения рабочего продукта. При этом постановку  задачи и само решение задачи придется несколько изменить, введя некоторые дополнительные условия.

Представленный газодинамический подход, выраженный системой              уравнений рабочего процесса газа с учетом теплоотдачи в простом газопроводе, можно рекомендовать в качестве базовой. Для решения более сложных задач, например по исследованию ресурса, изгибной жесткости трубы или ее перегрузки внутренним давлением газа в виде скачка уплотнения, исследования физико-механических характеристик самого газа, изменения продольных и поперечных геометрических размеров газопровода  [8-10] , необходима экспериментальная проверка.

Литература:

- Юдаев Б.Н. Теплопередача [Текст] - М.: Высшая школа, 1973-360 с.

- Дейч М.Е. Техническая газодинамика [Текст] - М.: Энергия, 1974- 592 с.

- Falkovich G. Fluid Mechanics, a short course for physicists. [English]. Cambridge University Press, 2011-180 p.

- Черный Г.Г. Газовая динамика [Текст] - М.:  Наука, 1988- 424 с.

Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика [Текст] - М.:   Наука, 1976- 888 с.

- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи [Текст] - М.: Энергия, 1977-  344 с.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа [Текст] - М.:  Дрофа, 2003- 840 с.

- Chandler D. Introduction to modern statistical mechanics. [English].  Oxford university press, 1987-286 p.

- Кулагин  А.В. Предварительная оценка  теплоотдачи  труб сложной конфигурации. [Электронный ресурс]// «Инженерный вестник Дона», 2012, №1. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/ n1y2012/637 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Кулагин А.В. Дородов П.В.. О запасе прочности и оценке надежности узлов металлоконструкций. [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012, №2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2012/810 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус.